\_\_\_\_\_ks **Schlüter®-LIPROTEC-ERS (LT ERS 2)** slave- přijímač pro rozšíření LED kapacity. Připojení se provádí pomocí kabelu k master- přijímači LED nebo k dalšímu slave - přijímači LED. Funkce slave- přijímačů LED nás**leduje** master- přijímače LED. Tím lze velká zařízení s prostorově daleko od sebe vzdálenými slave přijímači LED řídit centrálně a pomocí pouze jednoho vysílače.

Pro ovládání LED- pásků řady LTES 7.

Obsahující:

1 ks slave přijímač LED

1 ks připojovací kabel pro síťový zdroj, délka 1 m, (2 x 1,31 mm²) AWG 16

1 ks montážní návod

zabalené v kartónu

… dodat a odborně připojit dle pokynů výrobce

 Připojení napájení / síťového zdroje

□ musí být provedeno odborným elektrikářem a je zahrnuto v jednotkové ceně,

□ musí být provedeno odborným elektrikářem a bude placeno zvlášť.

Rozměry (L x B x H): 165 x 47 x 35 mm

Výr.č.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Materiál:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/ ks
Mzda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/ ks
Celková cena:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/ ks

Technické hodnoty slave přijímače LT ERS 2:

* Příjmová frekvence: 868,3 MHz
* Napájení : 24 V

 ● Max. přípustná teplota okolního prostředí

během provozu: -20 °C až +60 °C

* Max. celkové zatížení na výstup: 2,5 A = 60 W
* Max. celkové zatížení na 3 výstupy: 240 W
* Max. celkové zatížení v systému LIPROTEC: 135 W
* Max. délka LED pásků v systému

master/slave: 380 m (LTES 7)

* PWM: 200 Hz
* Druh krytí: IP20
* Max. počet slave: 40 ks
* Max. vzdálenost mezi dvěma přijímači: 50 m

 ● Max. vzdálenost mezi master přijímačem

a všemi slave přijímači: 200 m

* Průřez kabelu für BUS: 2 x 1,31 mm² (AWG 16)

Informace o dalších funkcích získáte v příslušných montážních návodech.

Dodržujte prosím platné právní předpisy vztahující se k účelu použití a pokyny pro zpracování od výrobce.